## GRAD-OBRT
R. br. | Opis | Jed. mjere | Kol. | Jedinična cijena | Ukupno
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA
Prije nabave materijala i početka bilo koje vrste radova izvođač je dužan usuglasiti i ishoditi odobrenje od nadzornog inženjera za vrstu materijala i detalje izvedbe.
Izvođač je dužan pravovremeno obavijestiti investitora o fazama nadolazećih radova kako bi zaposlenici znali organizirati svoje poslove ili nakratko izmjestiti poslovanje iz prostorija zahvaćenih radovima.
Prije početka radova izvođač je dužan izjasniti se i obavijestiti investitora koliko mu vremena treba za kompletiranje svih radova.
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o građenju, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi itd.
Izvođač je prilikom uvođenja u posao dužan, u okviru ugovorene cijene, preuzeti parcelu, te obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta, građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu te na gradilištu držati svu dokumentaciju propisanu važećim zakonima i propisima.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal.
Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
Sav rad i materijal vezan za organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.
Izvođač je dužan gradilište držati čistim, a na kraju treba izvesti sva fina čiščenja zidova, podova, vrata,prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati u stavkama.
A.0. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA
OPĆI UVJETI ZA RADOVE RUŠENJA
Rušenje zidova i dijelova zidova predviđenih za rušenje, probijanje otvora za nova vrata i staklenu stijenu, demontaža dijela spuštenog stropa, sve pažljivo rušiti i demontirati, voditi računa da se osiguraju od urušavanja zidovi koji nisu predviđeni za rušenje, uključivo potrebno podupiranje i zaštita, što je potrebno uključiti u jedinične cijene stavki.
Potrebno je pridržavati se svih mjera zaštite na radu, gradilište propisno ograditi, te osigurati punu sigurnost i zaštitu radnika, prolaznika i susjednih objekata.
Cijene stavki uključuju:
a) sve vrste rušenja bez obzira na način na koji se izvode
b) privremeni gradilišni deponij
c) odvoz šute na deponij, uključivo svi troškovi utovara, transporta i istovara, kao i sve takse
d) demontaže postojećih instalacija, strojarskih dijelova, elemenata ugrađene opreme, stolarije, limarskih i bravarskih stavki, uključeno i kada se posebno ne specificira u opisima stavki
1 | Uklanjanje postojećeg namještaja i opreme iz prijemnog dijela i odlaganje na mjesto po želji investitora. Radovi se obračunavaju paušalno.
|  | pauš. | 1 |  | 0
2 | Demontaža spuštenog stropa. Obračun po m2.
|  | m2 | 12.5 |  | 0
4 | Probijanje zida između postojećeg ureda direktora i nove sale za sastanke, na mjestu postojeće niše za policu. Obračun po m3.
|  | m3 | 0.7
5 | Demontaža GK obloge i formiranje niše dubine d=10cm između arhive i prostora za prijem. Visinom i širinom nova niša treba odgovarati postojećoj s lijeve strane vrata. Obračun po m2.
|  | m2 | 2.1
6 | Čišćenje, utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponiju. Obračun po m3.
|  | m3 | 5
A.0. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA - UKUPNO | HRK |  |  | 0
A.I. | ZIDARSKI RADOVI
1 | Gruba i fina žbuka na dijelovima zidova koji su oštećeni nakon rušenja i probijanja. Gruba žbuka produžnim cementnim mortom marke M-5, a fina žbuka vapnenim mortom marke M-2,5. Prije žbukanja sve površine prskati rijetkim cementnim mortom. U cijenu je uključen sav potreban rad, materijal, te izrada radne skele. Obračun po m2.
|  | m2 | 5
A.I. | ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO | HRK |  |  | 0
A.II. | GIPS - MONTAŽNI RADOVI
1 | Izrada ravnog spuštenog stropa u prijemnom dijelu unutarnjeg prostora na mjestu prethodno uklonjenog. Novi strop izraditi, uskladiti sa postojećim, bez vidljivih spojeva i pripremiti do ličenja. U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. Obračun po m2.
|  | m2 | 16 |  | 0
0
A.II. | GIPS - MONTAŽNI RADOVI - UKUPNO | HRK |  |  | 0
A.III. | BRAVARSKI RADOVI
BRAVARSKI RADOVI - OPĆI UVJETI
Ovi tehnički uvjeti odnose se na vanjske i unutarnje aluminijske i čelične elemente koji se ugrađuju na objektu.
Kvalitetu izvedenih radova jamči izvođač dvije godine od dana kada su radovi preuzeti od strane nadzornog inženjera. Ako se u garantnom roku uoče nedostaci zbog loše izvedbe ili nekvalitetnog materijala, izvođač ih je dužan otkloniti o svom trošku.
Prozori i vrata smiju se ugraditi u građevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane Tehničkim propisom za prozore i vrata (69/06) i ako su za njih izdane izjave o sukladnosti u skladu sa odredbama posebnog propisa.
ALUMINIJSKU stolariju izvesti od standardnih ALU profila s prekinutim termičkim mostom, višestruko brtvljenu sa svim fazonskim komadima.
Profili moraju imati mogućnost skupljanja i drenaže kondenzata.
Ustakljenje izvesti trostrukim IZO staklom (4/14/4/14/4) s plinovitim punjenjem, low-e premazom i trostrukim brtvljenjem s definiranim maximalnim koeficijentom prolaska topline. Maksimalni koeficijent prolaska topline za cijeli sustav (okvir+staklo) iznosi Uw≤1,10 W/m2K.
Ponuditelj je obvezan cijenom obuhvatiti izradu sve potrebne dokumentacije za izvođenje (tehnološki projekt, radionička dokumentacija, detalje ugradnje i ostalo), te osigurati svu dokumentaciju za dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenih materijala za sve pozicije aluminijskih i čeličnih radova. Za sve čelične elemente (ograde, obloge plinskog kotla i/ili dimnjaka) te stijene pročelja kao i za unutarnje aluminijske stijene ponuditelj treba na temelju ponuđenih elemenata dati dokaz stabilnosti u pogledu krutosti stijena i pričvršćenja na zidove i ateste o otpornosti na udar vjetra za sve stavke „velikih“ dimenzija sigurnosti i stabilnosti (stijene i stakla). Obveza Izvoditelja je pribaviti suglasnost projektanta konstrukcije za svu navedenu tehničku dokumentaciju.
Jedinična cijena bravarskih radova sadrži:
- sav materijal (brtve, trake, vijci...) uključujući transport i prijenos,
- čišćenje svih onečišćenih površina po završetku radova, te uklanjanje otpadaka
- RAL ugradnju (odnosi se za prozore i stijene koje se ugrađuje)
- sav potreban okov (uključivo kvake, brave, ključeve, škare, ležaje, vodilice, prihvatnike, spojnice, ventuse i dr.)
- za sve stavke izvođač je dužan napraviti sheme stolarije prema glavnom projektu i dostaviti ih na odobrenje nadzornom inženjeru i projektantu, te priložiti dokaze o kvaliteti ugrađenih materijala (ateste za prozore, fasadne stijene i vrata).
- sva priručna pomagala prema propisima HTZ mjera.
Čelične elemente odgovarajući antikorozivno zaštititi.
Stabilnost konstrukcije tijekom montaže postiže se dodatnim tlačnim i vlačnim elementima.
Sve dimenzije uzeti na licu mjesta.
0
1 | Izrada, dobava i ugradnja unutarnje staklene stijene s kvalitetnom zvučnom izolacijom koja se sastoji od jednih jednokrilnih vrata, jednih dvokrilnih vrata i fiksnih segmenata. Dio staklene površine obrađen je postupkom pjeskarenja. Uzorak pjeskarenog dijela je panorama grada Vukovara koju određuje projektant i dostavlja ga u digitalnom formatu. Bravarija i okov izrađeni su od Al profila, eloksirani prema RAL karti (RAL 9005). Ostakljenje prozirnim IZO staklom. Izrada prema shemi i projektnoj dokumentaciji. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
| - POZ 1, dim. 455/330 cm | kom | 1 |  | 0
0
2 | Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnog fiksnog Al prozora s pjeskarenim staklom. Bravarija i okov izrađeni su od Al profila, eloksirani prema RAL karti (RAL 9005). Ostakljenje IZO staklom. Izrada prema shemi i projektnoj dokumentaciji. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
| - POZ 2, dim. 100/210 cm | kom | 1 |  | 0
0
3 | Staklena vrata s bravarijom od Al profila i pjeskarenim staklom. Bravarija i okov izrađeni su od Al profila, eloksirani prema RAL karti (RAL 9005). Ostakljenje IZO staklom. Izrada prema shemi i projektnoj dokumentaciji. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
| - POZ 3, dim. 80/210 cm | kom | 2 |  | 0
0
A.III. | BRAVARSKI RADOVI - UKUPNO | HRK |  |  | 0
A.IV. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI - OPĆI UVJETI
Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati standardima, propisima i tehničkim uvjetima.
Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike. Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog vjetra i temperature ispod +5°C.
Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na atmosferalije.
Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.
Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su sposobne za predviđenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti.
Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i pripremljenu podlogu.
Unutrašnji zidovi i stropovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama.
Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. hladnoća, oborine, magla, jak vjetar i sl.).
Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne ureñaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.
Kvaliteta kitanja i ličenja kontrolira se noću ili u zamračenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu zida odnosno stropa.
Ličenje unutarnjih zidova izvodi se slijedećim redoslijedom: 0. pranje i struganje starog naliča, 1. impregnacija – penetrirajući premaz podloge radi konsolidacije, 2. kitanje i zatvaranje pojedinačnih rupa, 3. gletanje – prevlačenje cijele površine ličilačkim kitom, 4. brušenje i otprašivanje, 5. dvokratno ličenje nanošenje boje četkama, valjcima ili prskanjem.
Kod ličenja vanjskih zidova treba se izbjegavati faza kitanja (2), a nikako ne predviđati fazu gletanja (3).
1 | Dobava materijala i bojanje unutrašnjih zidova prijemnog dijela i sale za sastanke disperzivnim bojama u dva sloja u boji i tonu po izboru projektanta, sa svim potrebnim predradnjama, izravnavanje, popravak manjih oštećenja i gletanje. U cijenu obuhvaćen sav materijal, njegova dobava, sav rad te potrebna skela. Obračun po m2.
|  | m2 | 87 |  | 0
2 | Dobava materijala i bojanje stropova prijemnog dijela i sale za sastanke disperzivnim bojama u dva sloja u boji i tonu po izboru projektanta, sa svim potrebnim predradnjama, izravnavanje, popravak manjih oštećenja i gletanje. U cijenu obuhvaćen sav materijal, njegova dobava, sav rad te potrebna skela. Obračun po m2.
|  | m2 | 39 |  | 0
0
A.IV. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI - UKUPNO | HRK |  |  | 0
A.V. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1 | Dobava materijala i izvedba PVC podne obloge d= 2 mm u prostoru prijemnog dijela. Obloga se postavlja na postojeći parket. Prije samog postavljanja potrebno je ukloniti sve rubne lajsne, provjeriti pod, sanirati moguće neravnine, i ukloniti moguće oštre dijelove. Točan način i uvjeti izvođenja radova ove stavke moraju biti u skladu s uvjetima proizvođača odabrane podne obloge. Boja i ton obloge prema odabiru projektanta. U cijenu obuhvaćen sav materijal, njegova dobava, priprema poda i ugradnja obloge. Obračun po m2.
|  | m2 | 39 |  | 0
A.V. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - UKUPNO | HRK |  |  | 0
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
A.0. | PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAŽE I RUŠENJA - UKUPNO |  | 0
A.I. | ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO |  | 0
A.II. | GIPS - MONTAŽNI RADOVI - UKUPNO |  | 0
A.III. | BRAVARSKI RADOVI - UKUPNO |  | 0
A.IV. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI - UKUPNO |  | 0
A.V. | PODOPOLAGAČKI RADOVI - UKUPNO |  | 0
| UKUPNO - GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI | HRK | 0